102015712-840 | 2023-03-26 09:45 | 2023-03-26 10:00 | 5.28 | KWH | DELIVERED |  |  | 38 | FAHRENHEIT |  | 21.12 | KW | 2.4 | 0.6 | 21.26 | 5.31 | 0.99
102015712-840 | 2023-03-26 10:00 | 2023-03-26 10:15 | 4.38 | KWH | DELIVERED |  |  | 42 | FAHRENHEIT |  | 17.52 | KW | 1.6 | 0.4 | 17.59 | 4.4 | 1
102015712-840 | 2023-03-26 10:15 | 2023-03-26 10:30 | 4.66 | KWH | DELIVERED |  |  | 42 | FAHRENHEIT |  | 18.64 | KW | 1.6 | 0.4 | 18.71 | 4.68 | 1
102015712-840 | 2023-03-26 10:30 | 2023-03-26 10:45 | 4.5 | KWH | DELIVERED |  |  | 42 | FAHRENHEIT |  | 18 | KW | 1.6 | 0.4 | 18.07 | 4.52 | 1
102015712-840 | 2023-03-26 10:45 | 2023-03-26 11:00 | 5.5 | KWH | DELIVERED |  |  | 42 | FAHRENHEIT |  | 22 | KW | 1.84 | 0.46 | 22.08 | 5.52 | 1
102015712-840 | 2023-03-26 11:00 | 2023-03-26 11:15 | 6.82 | KWH | DELIVERED |  |  | 47 | FAHRENHEIT |  | 27.28 | KW | 1.68 | 0.42 | 27.33 | 6.83 | 1
102015712-840 | 2023-03-26 11:15 | 2023-03-26 11:30 | 6.28 | KWH | DELIVERED |  |  | 47 | FAHRENHEIT |  | 25.12 | KW | 1.28 | 0.32 | 25.15 | 6.29 | 1
102015712-840 | 2023-03-26 11:30 | 2023-03-26 11:45 | 7.54 | KWH | DELIVERED |  |  | 47 | FAHRENHEIT |  | 30.16 | KW | 2.48 | 0.62 | 30.26 | 7.57 | 1
102015712-840 | 2023-03-26 11:45 | 2023-03-26 12:00 | 8.42 | KWH | DELIVERED |  |  | 47 | FAHRENHEIT |  | 33.68 | KW | 5.2 | 1.3 | 34.08 | 8.52 | 0.99
102015712-840 | 2023-03-26 12:00 | 2023-03-26 12:15 | 10.74 | KWH | DELIVERED |  |  | 50 | FAHRENHEIT |  | 42.96 | KW | 4.64 | 1.16 | 43.21 | 10.8 | 0.99
102015712-840 | 2023-03-26 12:15 | 2023-03-26 12:30 | 11.08 | KWH | DELIVERED |  |  | 50 | FAHRENHEIT |  | 44.32 | KW | 6.16 | 1.54 | 44.75 | 11.19 | 0.99
102015712-840 | 2023-03-26 12:30 | 2023-03-26 12:45 | 11.5 | KWH | DELIVERED |  |  | 50 | FAHRENHEIT |  | 46 | KW | 6.8 | 1.7 | 46.5 | 11.62 | 0.99
102015712-840 | 2023-03-26 12:45 | 2023-03-26 13:00 | 9.56 | KWH | DELIVERED |  |  | 50 | FAHRENHEIT |  | 38.24 | KW | 6.32 | 1.58 | 38.76 | 9.69 | 0.99
102015712-840 | 2023-03-26 13:00 | 2023-03-26 13:15 | 9.96 | KWH | DELIVERED |  |  | 52 | FAHRENHEIT |  | 39.84 | KW | 6.64 | 1.66 | 40.39 | 10.1 | 0.99
102015712-840 | 2023-03-26 13:15 | 2023-03-26 13:30 | 10.36 | KWH | DELIVERED |  |  | 52 | FAHRENHEIT |  | 41.44 | KW | 6.64 | 1.66 | 41.97 | 10.49 | 0.99
102015712-840 | 2023-03-26 13:30 | 2023-03-26 13:45 | 10.86 | KWH | DELIVERED |  |  | 52 | FAHRENHEIT |  | 43.44 | KW | 8.56 | 2.14 | 44.28 | 11.07 | 0.98
102015712-840 | 2023-03-26 13:45 | 2023-03-26 14:00 | 11.4 | KWH | DELIVERED |  |  | 52 | FAHRENHEIT |  | 45.6 | KW | 7.36 | 1.84 | 46.19 | 11.55 | 0.99
102015712-840 | 2023-03-26 14:00 | 2023-03-26 14:15 | 10.6 | KWH | DELIVERED |  |  | 54 | FAHRENHEIT |  | 42.4 | KW | 5.04 | 1.26 | 42.7 | 10.67 | 0.99
102015712-840 | 2023-03-26 14:15 | 2023-03-26 14:30 | 10.92 | KWH | DELIVERED |  |  | 54 | FAHRENHEIT |  | 43.68 | KW | 4.64 | 1.16 | 43.93 | 10.98 | 0.99
102015712-840 | 2023-03-26 14:30 | 2023-03-26 14:45 | 10.92 | KWH | DELIVERED |  |  | 54 | FAHRENHEIT |  | 43.68 | KW | 4.72 | 1.18 | 43.93 | 10.98 | 0.99
102015712-840 | 2023-03-26 14:45 | 2023-03-26 15:00 | 10.92 | KWH | DELIVERED |  |  | 54 | FAHRENHEIT |  | 43.68 | KW | 4.72 | 1.18 | 43.93 | 10.98 | 0.99
102015712-840 | 2023-03-26 15:00 | 2023-03-26 15:15 | 11.76 | KWH | DELIVERED |  |  | 56 | FAHRENHEIT |  | 47.04 | KW | 5.92 | 1.48 | 47.41 | 11.85 | 0.99
102015712-840 | 2023-03-26 15:15 | 2023-03-26 15:30 | 9.28 | KWH | DELIVERED |  |  | 56 | FAHRENHEIT |  | 37.12 | KW | 3.6 | 0.9 | 37.29 | 9.32 | 1
102015712-840 | 2023-03-26 15:30 | 2023-03-26 15:45 | 8.16 | KWH | DELIVERED |  |  | 56 | FAHRENHEIT |  | 32.64 | KW | 1.36 | 0.34 | 32.67 | 8.17 | 1
102015712-840 | 2023-03-26 15:45 | 2023-03-26 16:00 | 8.28 | KWH | DELIVERED |  |  | 56 | FAHRENHEIT |  | 33.12 | KW | 1.04 | 0.26 | 33.14 | 8.28 | 1
102015712-840 | 2023-03-26 16:00 | 2023-03-26 16:15 | 8.4 | KWH | DELIVERED |  |  | 56 | FAHRENHEIT |  | 33.6 | KW | 1.2 | 0.3 | 33.62 | 8.41 | 1
102015712-840 | 2023-03-26 16:15 | 2023-03-26 16:30 | 8.46 | KWH | DELIVERED |  |  | 56 | FAHRENHEIT |  | 33.84 | KW | 1.2 | 0.3 | 33.86 | 8.47 | 1
102015712-840 | 2023-03-26 16:30 | 2023-03-26 16:45 | 8.3 | KWH | DELIVERED |  |  | 56 | FAHRENHEIT |  | 33.2 | KW | 1.04 | 0.26 | 33.22 | 8.3 | 1
102015712-840 | 2023-03-26 16:45 | 2023-03-26 17:00 | 7.86 | KWH | DELIVERED |  |  | 56 | FAHRENHEIT |  | 31.44 | KW | 0.88 | 0.22 | 31.45 | 7.86 | 1
102015712-840 | 2023-03-26 17:00 | 2023-03-26 17:15 | 6.22 | KWH | DELIVERED |  |  | 56 | FAHRENHEIT |  | 24.88 | KW | -0.16 | -0.04 | 24.88 | 6.22 | 1
102015712-840 | 2023-03-26 17:15 | 2023-03-26 17:30 | 5.76 | KWH | DELIVERED |  |  | 56 | FAHRENHEIT |  | 23.04 | KW | -0.4 | -0.1 | 23.04 | 5.76 | 1
102015712-840 | 2023-03-26 17:30 | 2023-03-26 17:45 | 5.74 | KWH | DELIVERED |  |  | 56 | FAHRENHEIT |  | 22.96 | KW | -0.48 | -0.12 | 22.97 | 5.74 | 1
102015712-840 | 2023-03-26 17:45 | 2023-03-26 18:00 | 5.74 | KWH | DELIVERED |  |  | 56 | FAHRENHEIT |  | 22.96 | KW | -0.48 | -0.12 | 22.97 | 5.74 | 1
102015712-840 | 2023-03-26 18:00 | 2023-03-26 18:15 | 3.54 | KWH | DELIVERED |  |  | 55 | FAHRENHEIT |  | 14.16 | KW | 0.4 | 0.1 | 14.17 | 3.54 | 1
102015712-840 | 2023-03-26 18:15 | 2023-03-26 18:30 | 3.4 | KWH | DELIVERED |  |  | 55 | FAHRENHEIT |  | 13.6 | KW | 0.64 | 0.16 | 13.62 | 3.4 | 1
102015712-840 | 2023-03-26 18:30 | 2023-03-26 18:45 | 3.36 | KWH | DELIVERED |  |  | 55 | FAHRENHEIT |  | 13.44 | KW | 0.48 | 0.12 | 13.45 | 3.36 | 1
102015712-840 | 2023-03-26 18:45 | 2023-03-26 19:00 | 3.3 | KWH | DELIVERED |  |  | 55 | FAHRENHEIT |  | 13.2 | KW | 0.56 | 0.14 | 13.21 | 3.3 | 1
102015712-840 | 2023-03-26 19:00 | 2023-03-26 19:15 | 2.52 | KWH | DELIVERED |  |  | 51 | FAHRENHEIT |  | 10.08 | KW | 0.16 | 0.04 | 10.08 | 2.52 | 1
102015712-840 | 2023-03-26 19:15 | 2023-03-26 19:30 | 2.82 | KWH | DELIVERED |  |  | 51 | FAHRENHEIT |  | 11.28 | KW | 0.16 | 0.04 | 11.28 | 2.82 | 1
102015712-840 | 2023-03-26 19:30 | 2023-03-26 19:45 | 2.98 | KWH | DELIVERED |  |  | 51 | FAHRENHEIT |  | 11.92 | KW | -0.08 | -0.02 | 11.92 | 2.98 | 1
102015712-840 | 2023-03-26 19:45 | 2023-03-26 20:00 | 3.38 | KWH | DELIVERED |  |  | 51 | FAHRENHEIT |  | 13.52 | KW | -0.32 | -0.08 | 13.52 | 3.38 | 1
102015712-840 | 2023-03-26 20:00 | 2023-03-26 20:15 | 5.72 | KWH | DELIVERED |  |  | 47 | FAHRENHEIT |  | 22.88 | KW | -1.12 | -0.28 | 22.91 | 5.73 | 1
102015712-840 | 2023-03-26 20:15 | 2023-03-26 20:30 | 5.82 | KWH | DELIVERED |  |  | 47 | FAHRENHEIT |  | 23.28 | KW | -1.04 | -0.26 | 23.3 | 5.83 | 1
102015712-840 | 2023-03-26 20:30 | 2023-03-26 20:45 | 5.68 | KWH | DELIVERED |  |  | 47 | FAHRENHEIT |  | 22.72 | KW | -1.04 | -0.26 | 22.74 | 5.69 | 1
102015712-840 | 2023-03-26 20:45 | 2023-03-26 21:00 | 5.66 | KWH | DELIVERED |  |  | 47 | FAHRENHEIT |  | 22.64 | KW | -1.2 | -0.3 | 22.67 | 5.67 | 1
102015712-840 | 2023-03-26 21:00 | 2023-03-26 21:15 | 5.8 | KWH | DELIVERED |  |  | 50 | FAHRENHEIT |  | 23.2 | KW | -1.04 | -0.26 | 23.22 | 5.81 | 1
102015712-840 | 2023-03-26 21:15 | 2023-03-26 21:30 | 6.02 | KWH | DELIVERED |  |  | 50 | FAHRENHEIT |  | 24.08 | KW | -0.8 | -0.2 | 24.09 | 6.02 | 1
102015712-840 | 2023-03-26 21:30 | 2023-03-26 21:45 | 5.92 | KWH | DELIVERED |  |  | 50 | FAHRENHEIT |  | 23.68 | KW | -1.04 | -0.26 | 23.7 | 5.93 | 1
102015712-840 | 2023-03-26 21:45 | 2023-03-26 22:00 | 5.88 | KWH | DELIVERED |  |  | 50 | FAHRENHEIT |  | 23.52 | KW | -1.2 | -0.3 | 23.55 | 5.89 | 1
102015712-840 | 2023-03-26 22:00 | 2023-03-26 22:15 | 5.84 | KWH | DELIVERED |  |  | 47 | FAHRENHEIT |  | 23.36 | KW | -1.2 | -0.3 | 23.39 | 5.85 | 1
102015712-840 | 2023-03-26 22:15 | 2023-03-26 22:30 | 5.76 | KWH | DELIVERED |  |  | 47 | FAHRENHEIT |  | 23.04 | KW | -1.04 | -0.26 | 23.06 | 5.77 | 1
102015712-840 | 2023-03-26 22:30 | 2023-03-26 22:45 | 5.7 | KWH | DELIVERED |  |  | 47 | FAHRENHEIT |  | 22.8 | KW | -1.04 | -0.26 | 22.82 | 5.71 | 1
102015712-840 | 2023-03-26 22:45 | 2023-03-26 23:00 | 5.32 | KWH | DELIVERED |  |  | 47 | FAHRENHEIT |  | 21.28 | KW | -1.04 | -0.26 | 21.31 | 5.33 | 1
102015712-840 | 2023-03-26 23:00 | 2023-03-26 23:15 | 3.28 | KWH | DELIVERED |  |  | 46 | FAHRENHEIT |  | 13.12 | KW | -0.16 | -0.04 | 13.12 | 3.28 | 1
102015712-840 | 2023-03-26 23:15 | 2023-03-26 23:30 | 3.14 | KWH | DELIVERED |  |  | 46 | FAHRENHEIT |  | 12.56 | KW | -0.08 | -0.02 | 12.56 | 3.14 | 1
102015712-840 | 2023-03-26 23:30 | 2023-03-26 23:45 | 3.14 | KWH | DELIVERED |  |  | 46 | FAHRENHEIT |  | 12.56 | KW | 0 | 0 | 12.56 | 3.14 | 1
102015712-840 | 2023-03-26 23:45 | 2023-03-27 | 3.1 | KWH | DELIVERED |  |  | 46 | FAHRENHEIT |  | 12.4 | KW | -0.24 | -0.06 | 12.4 | 3.1 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 | 2023-03-27 00:15 | 3.14 | KWH | DELIVERED |  |  | 45 | FAHRENHEIT |  | 12.56 | KW | -0.16 | -0.04 | 12.56 | 3.14 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 00:15 | 2023-03-27 00:30 | 3.18 | KWH | DELIVERED |  |  | 45 | FAHRENHEIT |  | 12.72 | KW | 0 | 0 | 12.72 | 3.18 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 00:30 | 2023-03-27 00:45 | 3.34 | KWH | DELIVERED |  |  | 45 | FAHRENHEIT |  | 13.36 | KW | 0 | 0 | 13.36 | 3.34 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 00:45 | 2023-03-27 01:00 | 3.12 | KWH | DELIVERED |  |  | 45 | FAHRENHEIT |  | 12.48 | KW | -0.24 | -0.06 | 12.48 | 3.12 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 01:00 | 2023-03-27 01:15 | 3.34 | KWH | DELIVERED |  |  | 45 | FAHRENHEIT |  | 13.36 | KW | -0.16 | -0.04 | 13.36 | 3.34 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 01:15 | 2023-03-27 01:30 | 3.22 | KWH | DELIVERED |  |  | 45 | FAHRENHEIT |  | 12.88 | KW | -0.24 | -0.06 | 12.88 | 3.22 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 01:30 | 2023-03-27 01:45 | 3.14 | KWH | DELIVERED |  |  | 45 | FAHRENHEIT |  | 12.56 | KW | 0 | 0 | 12.56 | 3.14 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 01:45 | 2023-03-27 02:00 | 3.28 | KWH | DELIVERED |  |  | 45 | FAHRENHEIT |  | 13.12 | KW | -0.16 | -0.04 | 13.12 | 3.28 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 02:00 | 2023-03-27 02:15 | 3.08 | KWH | DELIVERED |  |  | 45 | FAHRENHEIT |  | 12.32 | KW | -0.16 | -0.04 | 12.32 | 3.08 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 02:15 | 2023-03-27 02:30 | 3.1 | KWH | DELIVERED |  |  | 45 | FAHRENHEIT |  | 12.4 | KW | -0.24 | -0.06 | 12.4 | 3.1 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 02:30 | 2023-03-27 02:45 | 3.14 | KWH | DELIVERED |  |  | 45 | FAHRENHEIT |  | 12.56 | KW | 0 | 0 | 12.56 | 3.14 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 02:45 | 2023-03-27 03:00 | 3.3 | KWH | DELIVERED |  |  | 45 | FAHRENHEIT |  | 13.2 | KW | -0.16 | -0.04 | 13.2 | 3.3 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 03:00 | 2023-03-27 03:15 | 3.06 | KWH | DELIVERED |  |  | 45 | FAHRENHEIT |  | 12.24 | KW | -0.32 | -0.08 | 12.24 | 3.06 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 03:15 | 2023-03-27 03:30 | 3.06 | KWH | DELIVERED |  |  | 45 | FAHRENHEIT |  | 12.24 | KW | -0.24 | -0.06 | 12.24 | 3.06 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 03:30 | 2023-03-27 03:45 | 3.08 | KWH | DELIVERED |  |  | 45 | FAHRENHEIT |  | 12.32 | KW | -0.08 | -0.02 | 12.32 | 3.08 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 03:45 | 2023-03-27 04:00 | 3.22 | KWH | DELIVERED |  |  | 45 | FAHRENHEIT |  | 12.88 | KW | -0.08 | -0.02 | 12.88 | 3.22 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 04:00 | 2023-03-27 04:15 | 3.02 | KWH | DELIVERED |  |  | 45 | FAHRENHEIT |  | 12.08 | KW | -0.24 | -0.06 | 12.08 | 3.02 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 04:15 | 2023-03-27 04:30 | 3.02 | KWH | DELIVERED |  |  | 45 | FAHRENHEIT |  | 12.08 | KW | -0.24 | -0.06 | 12.08 | 3.02 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 04:30 | 2023-03-27 04:45 | 3.2 | KWH | DELIVERED |  |  | 45 | FAHRENHEIT |  | 12.8 | KW | -0.24 | -0.06 | 12.8 | 3.2 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 04:45 | 2023-03-27 05:00 | 3.06 | KWH | DELIVERED |  |  | 45 | FAHRENHEIT |  | 12.24 | KW | -0.16 | -0.04 | 12.24 | 3.06 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 05:00 | 2023-03-27 05:15 | 3.04 | KWH | DELIVERED |  |  | 44 | FAHRENHEIT |  | 12.16 | KW | -0.24 | -0.06 | 12.16 | 3.04 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 05:15 | 2023-03-27 05:30 | 4.02 | KWH | DELIVERED |  |  | 44 | FAHRENHEIT |  | 16.08 | KW | 0.4 | 0.1 | 16.08 | 4.02 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 05:30 | 2023-03-27 05:45 | 3.86 | KWH | DELIVERED |  |  | 44 | FAHRENHEIT |  | 15.44 | KW | 0.24 | 0.06 | 15.44 | 3.86 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 05:45 | 2023-03-27 06:00 | 5.58 | KWH | DELIVERED |  |  | 44 | FAHRENHEIT |  | 22.32 | KW | 0.4 | 0.1 | 22.32 | 5.58 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 06:00 | 2023-03-27 06:15 | 6.42 | KWH | DELIVERED |  |  | 44 | FAHRENHEIT |  | 25.68 | KW | 0.72 | 0.18 | 25.69 | 6.42 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 06:15 | 2023-03-27 06:30 | 7.74 | KWH | DELIVERED |  |  | 44 | FAHRENHEIT |  | 30.96 | KW | 1.52 | 0.38 | 31 | 7.75 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 06:30 | 2023-03-27 06:45 | 14.14 | KWH | DELIVERED |  |  | 44 | FAHRENHEIT |  | 56.56 | KW | 1.68 | 0.42 | 56.58 | 14.15 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 06:45 | 2023-03-27 07:00 | 12.56 | KWH | DELIVERED |  |  | 44 | FAHRENHEIT |  | 50.24 | KW | 2.4 | 0.6 | 50.3 | 12.57 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 07:00 | 2023-03-27 07:15 | 12.64 | KWH | DELIVERED |  |  | 44 | FAHRENHEIT |  | 50.56 | KW | 5.52 | 1.38 | 50.86 | 12.72 | 0.99
102015712-840 | 2023-03-27 07:15 | 2023-03-27 07:30 | 12.28 | KWH | DELIVERED |  |  | 44 | FAHRENHEIT |  | 49.12 | KW | 5.68 | 1.42 | 49.45 | 12.36 | 0.99
102015712-840 | 2023-03-27 07:30 | 2023-03-27 07:45 | 13.3 | KWH | DELIVERED |  |  | 44 | FAHRENHEIT |  | 53.2 | KW | 5.76 | 1.44 | 53.51 | 13.38 | 0.99
102015712-840 | 2023-03-27 07:45 | 2023-03-27 08:00 | 12.66 | KWH | DELIVERED |  |  | 44 | FAHRENHEIT |  | 50.64 | KW | 5.84 | 1.46 | 50.98 | 12.74 | 0.99
102015712-840 | 2023-03-27 08:00 | 2023-03-27 08:15 | 11.44 | KWH | DELIVERED |  |  | 44 | FAHRENHEIT |  | 45.76 | KW | 7.36 | 1.84 | 46.35 | 11.59 | 0.99
102015712-840 | 2023-03-27 08:15 | 2023-03-27 08:30 | 10.32 | KWH | DELIVERED |  |  | 44 | FAHRENHEIT |  | 41.28 | KW | 5.52 | 1.38 | 41.65 | 10.41 | 0.99
102015712-840 | 2023-03-27 08:30 | 2023-03-27 08:45 | 10.14 | KWH | DELIVERED |  |  | 44 | FAHRENHEIT |  | 40.56 | KW | 5.28 | 1.32 | 40.9 | 10.23 | 0.99
102015712-840 | 2023-03-27 08:45 | 2023-03-27 09:00 | 10.16 | KWH | DELIVERED |  |  | 44 | FAHRENHEIT |  | 40.64 | KW | 5.36 | 1.34 | 40.99 | 10.25 | 0.99
102015712-840 | 2023-03-27 09:00 | 2023-03-27 09:15 | 10.42 | KWH | DELIVERED |  |  | 44 | FAHRENHEIT |  | 41.68 | KW | 5.52 | 1.38 | 42.04 | 10.51 | 0.99
102015712-840 | 2023-03-27 09:15 | 2023-03-27 09:30 | 10.54 | KWH | DELIVERED |  |  | 44 | FAHRENHEIT |  | 42.16 | KW | 5.28 | 1.32 | 42.49 | 10.62 | 0.99
102015712-840 | 2023-03-27 09:30 | 2023-03-27 09:45 | 10.82 | KWH | DELIVERED |  |  | 44 | FAHRENHEIT |  | 43.28 | KW | 5.44 | 1.36 | 43.62 | 10.91 | 0.99
102015712-840 | 2023-03-27 09:45 | 2023-03-27 10:00 | 10.5 | KWH | DELIVERED |  |  | 44 | FAHRENHEIT |  | 42 | KW | 5.28 | 1.32 | 42.33 | 10.58 | 0.99
102015712-840 | 2023-03-27 10:00 | 2023-03-27 10:15 | 10.92 | KWH | DELIVERED |  |  | 44 | FAHRENHEIT |  | 43.68 | KW | 5.76 | 1.44 | 44.06 | 11.01 | 0.99
102015712-840 | 2023-03-27 10:15 | 2023-03-27 10:30 | 11.22 | KWH | DELIVERED |  |  | 44 | FAHRENHEIT |  | 44.88 | KW | 5.84 | 1.46 | 45.26 | 11.31 | 0.99
102015712-840 | 2023-03-27 10:30 | 2023-03-27 10:45 | 11.18 | KWH | DELIVERED |  |  | 44 | FAHRENHEIT |  | 44.72 | KW | 5.76 | 1.44 | 45.09 | 11.27 | 0.99
102015712-840 | 2023-03-27 10:45 | 2023-03-27 11:00 | 11.04 | KWH | DELIVERED |  |  | 44 | FAHRENHEIT |  | 44.16 | KW | 5.84 | 1.46 | 44.54 | 11.14 | 0.99
102015712-840 | 2023-03-27 11:00 | 2023-03-27 11:15 | 9.8 | KWH | DELIVERED |  |  | 46 | FAHRENHEIT |  | 39.2 | KW | 5.28 | 1.32 | 39.55 | 9.89 | 0.99
102015712-840 | 2023-03-27 11:15 | 2023-03-27 11:30 | 9.68 | KWH | DELIVERED |  |  | 46 | FAHRENHEIT |  | 38.72 | KW | 3.76 | 0.94 | 38.9 | 9.73 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 11:30 | 2023-03-27 11:45 | 9.28 | KWH | DELIVERED |  |  | 46 | FAHRENHEIT |  | 37.12 | KW | 3.6 | 0.9 | 37.29 | 9.32 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 11:45 | 2023-03-27 12:00 | 9.22 | KWH | DELIVERED |  |  | 46 | FAHRENHEIT |  | 36.88 | KW | 2.96 | 0.74 | 37 | 9.25 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 12:00 | 2023-03-27 12:15 | 9.7 | KWH | DELIVERED |  |  | 50 | FAHRENHEIT |  | 38.8 | KW | 2.24 | 0.56 | 38.86 | 9.72 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 12:15 | 2023-03-27 12:30 | 10.58 | KWH | DELIVERED |  |  | 50 | FAHRENHEIT |  | 42.32 | KW | 4.88 | 1.22 | 42.6 | 10.65 | 0.99
102015712-840 | 2023-03-27 12:30 | 2023-03-27 12:45 | 9.44 | KWH | DELIVERED |  |  | 50 | FAHRENHEIT |  | 37.76 | KW | 3.12 | 0.78 | 37.89 | 9.47 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 12:45 | 2023-03-27 13:00 | 9.3 | KWH | DELIVERED |  |  | 50 | FAHRENHEIT |  | 37.2 | KW | 3.76 | 0.94 | 37.39 | 9.35 | 0.99
102015712-840 | 2023-03-27 13:00 | 2023-03-27 13:15 | 9.14 | KWH | DELIVERED |  |  | 54 | FAHRENHEIT |  | 36.56 | KW | 3.6 | 0.9 | 36.74 | 9.18 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 13:15 | 2023-03-27 13:30 | 9.04 | KWH | DELIVERED |  |  | 54 | FAHRENHEIT |  | 36.16 | KW | 3.68 | 0.92 | 36.35 | 9.09 | 0.99
102015712-840 | 2023-03-27 13:30 | 2023-03-27 13:45 | 8.16 | KWH | DELIVERED |  |  | 54 | FAHRENHEIT |  | 32.64 | KW | 2.16 | 0.54 | 32.71 | 8.18 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 13:45 | 2023-03-27 14:00 | 7.02 | KWH | DELIVERED |  |  | 54 | FAHRENHEIT |  | 28.08 | KW | 0.32 | 0.08 | 28.08 | 7.02 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 14:00 | 2023-03-27 14:15 | 7.08 | KWH | DELIVERED |  |  | 55 | FAHRENHEIT |  | 28.32 | KW | 0.24 | 0.06 | 28.32 | 7.08 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 14:15 | 2023-03-27 14:30 | 7.16 | KWH | DELIVERED |  |  | 55 | FAHRENHEIT |  | 28.64 | KW | 0.24 | 0.06 | 28.64 | 7.16 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 14:30 | 2023-03-27 14:45 | 7.42 | KWH | DELIVERED |  |  | 55 | FAHRENHEIT |  | 29.68 | KW | 0.48 | 0.12 | 29.68 | 7.42 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 14:45 | 2023-03-27 15:00 | 7.96 | KWH | DELIVERED |  |  | 55 | FAHRENHEIT |  | 31.84 | KW | 0.8 | 0.2 | 31.85 | 7.96 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 15:00 | 2023-03-27 15:15 | 7.1 | KWH | DELIVERED |  |  | 53 | FAHRENHEIT |  | 28.4 | KW | 0.24 | 0.06 | 28.4 | 7.1 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 15:15 | 2023-03-27 15:30 | 7.16 | KWH | DELIVERED |  |  | 53 | FAHRENHEIT |  | 28.64 | KW | 0.16 | 0.04 | 28.64 | 7.16 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 15:30 | 2023-03-27 15:45 | 7.3 | KWH | DELIVERED |  |  | 53 | FAHRENHEIT |  | 29.2 | KW | 0.24 | 0.06 | 29.2 | 7.3 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 15:45 | 2023-03-27 16:00 | 7.36 | KWH | DELIVERED |  |  | 53 | FAHRENHEIT |  | 29.44 | KW | 0.24 | 0.06 | 29.44 | 7.36 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 16:00 | 2023-03-27 16:15 | 7.34 | KWH | DELIVERED |  |  | 50 | FAHRENHEIT |  | 29.36 | KW | 0.32 | 0.08 | 29.36 | 7.34 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 16:15 | 2023-03-27 16:30 | 7.22 | KWH | DELIVERED |  |  | 50 | FAHRENHEIT |  | 28.88 | KW | 0.24 | 0.06 | 28.88 | 7.22 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 16:30 | 2023-03-27 16:45 | 7.6 | KWH | DELIVERED |  |  | 50 | FAHRENHEIT |  | 30.4 | KW | 0.4 | 0.1 | 30.4 | 7.6 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 16:45 | 2023-03-27 17:00 | 7.62 | KWH | DELIVERED |  |  | 50 | FAHRENHEIT |  | 30.48 | KW | 0.48 | 0.12 | 30.48 | 7.62 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 17:00 | 2023-03-27 17:15 | 7.6 | KWH | DELIVERED |  |  | 49 | FAHRENHEIT |  | 30.4 | KW | 0.56 | 0.14 | 30.41 | 7.6 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 17:15 | 2023-03-27 17:30 | 7.08 | KWH | DELIVERED |  |  | 49 | FAHRENHEIT |  | 28.32 | KW | 0.32 | 0.08 | 28.32 | 7.08 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 17:30 | 2023-03-27 17:45 | 7.02 | KWH | DELIVERED |  |  | 49 | FAHRENHEIT |  | 28.08 | KW | 0 | 0 | 28.08 | 7.02 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 17:45 | 2023-03-27 18:00 | 7.06 | KWH | DELIVERED |  |  | 49 | FAHRENHEIT |  | 28.24 | KW | -0.08 | -0.02 | 28.24 | 7.06 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 18:00 | 2023-03-27 18:15 | 7.24 | KWH | DELIVERED |  |  | 47 | FAHRENHEIT |  | 28.96 | KW | 0 | 0 | 28.96 | 7.24 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 18:15 | 2023-03-27 18:30 | 7.12 | KWH | DELIVERED |  |  | 47 | FAHRENHEIT |  | 28.48 | KW | 0.08 | 0.02 | 28.48 | 7.12 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 18:30 | 2023-03-27 18:45 | 7 | KWH | DELIVERED |  |  | 47 | FAHRENHEIT |  | 28 | KW | -0.08 | -0.02 | 28 | 7 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 18:45 | 2023-03-27 19:00 | 7.42 | KWH | DELIVERED |  |  | 47 | FAHRENHEIT |  | 29.68 | KW | 0.48 | 0.12 | 29.68 | 7.42 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 19:00 | 2023-03-27 19:15 | 8.64 | KWH | DELIVERED |  |  | 45 | FAHRENHEIT |  | 34.56 | KW | 2.96 | 0.74 | 34.69 | 8.67 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 19:15 | 2023-03-27 19:30 | 7.94 | KWH | DELIVERED |  |  | 45 | FAHRENHEIT |  | 31.76 | KW | 0.72 | 0.18 | 31.77 | 7.94 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 19:30 | 2023-03-27 19:45 | 7.42 | KWH | DELIVERED |  |  | 45 | FAHRENHEIT |  | 29.68 | KW | -0.08 | -0.02 | 29.68 | 7.42 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 19:45 | 2023-03-27 20:00 | 7.42 | KWH | DELIVERED |  |  | 45 | FAHRENHEIT |  | 29.68 | KW | -0.32 | -0.08 | 29.68 | 7.42 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 20:00 | 2023-03-27 20:15 | 7.4 | KWH | DELIVERED |  |  | 43 | FAHRENHEIT |  | 29.6 | KW | -0.24 | -0.06 | 29.6 | 7.4 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 20:15 | 2023-03-27 20:30 | 7.54 | KWH | DELIVERED |  |  | 43 | FAHRENHEIT |  | 30.16 | KW | -0.08 | -0.02 | 30.16 | 7.54 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 20:30 | 2023-03-27 20:45 | 7.32 | KWH | DELIVERED |  |  | 43 | FAHRENHEIT |  | 29.28 | KW | 0 | 0 | 29.28 | 7.32 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 20:45 | 2023-03-27 21:00 | 7.22 | KWH | DELIVERED |  |  | 43 | FAHRENHEIT |  | 28.88 | KW | -0.16 | -0.04 | 28.88 | 7.22 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 21:00 | 2023-03-27 21:15 | 7.1 | KWH | DELIVERED |  |  | 43 | FAHRENHEIT |  | 28.4 | KW | -0.24 | -0.06 | 28.4 | 7.1 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 21:15 | 2023-03-27 21:30 | 7.2 | KWH | DELIVERED |  |  | 43 | FAHRENHEIT |  | 28.8 | KW | -0.08 | -0.02 | 28.8 | 7.2 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 21:30 | 2023-03-27 21:45 | 5.92 | KWH | DELIVERED |  |  | 43 | FAHRENHEIT |  | 23.68 | KW | -0.64 | -0.16 | 23.69 | 5.92 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 21:45 | 2023-03-27 22:00 | 5.8 | KWH | DELIVERED |  |  | 43 | FAHRENHEIT |  | 23.2 | KW | -1.04 | -0.26 | 23.22 | 5.81 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 22:00 | 2023-03-27 22:15 | 6.12 | KWH | DELIVERED |  |  | 41 | FAHRENHEIT |  | 24.48 | KW | -0.96 | -0.24 | 24.5 | 6.12 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 22:15 | 2023-03-27 22:30 | 6 | KWH | DELIVERED |  |  | 41 | FAHRENHEIT |  | 24 | KW | -1.2 | -0.3 | 24.03 | 6.01 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 22:30 | 2023-03-27 22:45 | 5.98 | KWH | DELIVERED |  |  | 41 | FAHRENHEIT |  | 23.92 | KW | -0.64 | -0.16 | 23.93 | 5.98 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 22:45 | 2023-03-27 23:00 | 6.06 | KWH | DELIVERED |  |  | 41 | FAHRENHEIT |  | 24.24 | KW | -1.04 | -0.26 | 24.26 | 6.07 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 23:00 | 2023-03-27 23:15 | 5.9 | KWH | DELIVERED |  |  | 39 | FAHRENHEIT |  | 23.6 | KW | -1.12 | -0.28 | 23.63 | 5.91 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 23:15 | 2023-03-27 23:30 | 5.92 | KWH | DELIVERED |  |  | 39 | FAHRENHEIT |  | 23.68 | KW | -1.12 | -0.28 | 23.71 | 5.93 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 23:30 | 2023-03-27 23:45 | 4.44 | KWH | DELIVERED |  |  | 39 | FAHRENHEIT |  | 17.76 | KW | -0.32 | -0.08 | 17.76 | 4.44 | 1
102015712-840 | 2023-03-27 23:45 | 2023-03-28 | 6.1 | KWH | DELIVERED |  |  | 39 | FAHRENHEIT |  | 24.4 | KW | -0.96 | -0.24 | 24.42 | 6.1 | 1